**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายภานุพงค์ – คลองเฉงอะ หมู่ที่ 4

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

๑. ขุดรื้อรางระบายน้ำเดิมออกความยาว 18.00 เมตร

2. ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร. ความยาว 14.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ และขยายไหล่ทางรางวี คสล. กว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตร.ม.

3. ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 22.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ

4. ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายมาตรฐานและตามแบบแปลนที่ อบต.ตะเคียนทองกำหนด

1. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 126,800.- บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

1. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางฐิติมา อักษรศรี ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๖.2 นายอัครเดช เรืองพริ้ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.3 นายคันศร ยืนยาว ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการ